DIW-04-AP-FN-28(00)

21 มกราคม 2543

หน้า 1/2

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

รหัส

เลขรับเลขที่	วันที่

รายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อผู้ประกอบการ

ชื่อโรงงาน		ตั้งอยู่เลชที่		หมู่ที่

ซอย		ถนน		ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต		จังหวัด		โทร

โทรสาร

ประกอบกิจการ		ลำดับที่

ทะเบียนโรงงานเลขที่		ใบอนุญาตหมดอายุวันที่

[  ] การไฟฟ้านครหลวง	[  ] การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	[  ] มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	[  ]

- ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน		เฟส		สาย		โวลท์

- ขนาดของมิเตอร์		Amp		Volt

- หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)	[  ] มี	[  ] ไม่มี

ขนาดพิกัด		KVA, ประเภท (Type)

จำนวน		ลูก ลักษณะการติดตั้งของแต่ละลูก

คะแปซิเตอร์ (Capacitor Bank)	[  ] มี	[  ] ไม่มี

ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (power factor)		  	[  ] lead	[  ] lag

ปริมาณกระแสเฉลี่ย (Average Current)

ปริมาณกระแสสูงสุด (Maximum Current)

การจัดโหลดเพื่อให้เฟสสมดุลย์ (Balance load)	[  ]	เหมาะสม

[  ]	ไม่เหมาะสม

- ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า		Kwh/เดือน

- ขนาดสายเมน (Main Feeder)

- ระบบเมนสวิทช์	[  ]	คัตเอาท์ขนาด		ฟิวส์ขนาด

[  ]	เบรคเกอร์	แบบ

ขนาด		A

DIW-04-AP-FN-28(00)

21 มกราคม 2543

หน้า 2/2

- ระบบสายดิน

- ตู้เมน  [  ] มีขนาด		ตร.มม  [  ] ไม่มี	[  ] ต้องแก้ไข

- อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ  [  ] มีถูกต้อง	[  ] ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน	[  ] ไม่มี

[  ] ต้องแก้ไข

- สายไฟและทางเดินสายไฟฟ้ามีสภาพ	[  ] เรียบร้อย

[  ] ต้องแก้ไข

- อุปกรณ์ไฟฟ้ามีสภาพ	[  ] เรียบร้อย

[  ] ต้องแก้ไข

- เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสภาพ	[  ] เรียบร้อย

[  ] ต้องแก้ไข

- พื้นที่จัดเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย	[  ] มี	[  ] ไม่มี

  - การติดตั้งและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า	[  ] ไม่มี	[  ] มี เป็นชนิด

[  ] ต้องแก้ไข

  - การจัดเก็บวัตถุไวไฟที่ต้องมีระบบความปลอดภัยพิเศษ เช่น ถังแก๊ส	[  ] ไม่มี	[  ] มี

- ระบบป้องกันฟ้าผ่า	[  ] มีถูกต้อง	[  ] มีรายละเอียดตามที่แนบ	[  ] ไม่มี

[  ] ต้องแก้ไข

สภาพระบบไฟฟ้าโดยรวมและความคิดเห็น

ลงชื่อ	 วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(		)

23	/	พ.ค.	/	52